|  |  |  | 目 | 录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合介绍.............................................................................................. |  | 1 |
|  | 1.1 | 概述........................................................................................... |  | 1 |
|  | 1.2 | 工作原理简述 ........................................................................... | 1 |
|  | 1.3 | 技术参数 ................................................................................... | 2 |
|  |  | 1.3.1 | 主要技术参数 ................................................................ | 2 |
|  |  | 1.3.2 | 日历时钟 ........................................................................ | 2 |
|  |  | 1.3.3 | 光耦脉冲输出 ................................................................ | 2 |
|  |  | 1.3.4 | 其它数据 ........................................................................ | 3 |
|  |  | 1.3.5 | 外接辅助电源 ................................................................ | 3 |
| 2 | 基本功能.............................................................................................. |  | 3 |
|  | 2.1 | 电能计量 ................................................................................... | 3 |
|  | 2.2 | 最大需量测量 ........................................................................... | 3 |
|  | 2.3 | 费率和时段 ............................................................................... | 4 |
|  | 2.4 | 按月统计电量 ........................................................................... | 4 |
|  | 2.5 | 实时量测量 ............................................................................... | 4 |
|  | 2.6 | 监控记录 ................................................................................... | 4 |
|  | 2.7 | 停电抄表 ................................................................................... | 4 |
|  | 2.8 | 负荷曲线 ................................................................................... | 4 |
|  | 2.9 | 电量冻结 ................................................................................... | 5 |
|  | 2.10 | 通信接口 ................................................................................. | 5 |
|  | 2.11 | 负荷监控 ................................................................................. | 5 |
|  | 2.12 谐波分析（选用） ................................................................. | 5 |
|  | 2.13 | 脉冲输出 ................................................................................. | 5 |
|  | 2.14 | 继电器输出 ............................................................................. | 5 |
|  | 2.15 | 声光报警 ................................................................................. | 5 |
| 3 | 电能表外形图 ...................................................................................... | 6 |
| 4 | 电能表的安装与接线 .......................................................................... | 6 |
| 5 | 显示及操作说明 ................................................................................ | 12 |

I

|  | 5.1 | 显示界面 ................................................................................. | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.2 | 电表运行显示状态 ................................................................. | 14 |
| 6 | 使用方法............................................................................................ | 15 |
|  | 6.1 | 调整......................................................................................... | 15 |
|  | 6.2 | 校验......................................................................................... | 15 |
|  | 6.3 | 最大需量和电量结算 ............................................................. | 16 |
|  | 6.4 | 电表编程 ................................................................................. | 16 |
|  | 6.5 | 电池更换 ................................................................................. | 16 |
| 7 | 注意事项............................................................................................ | 17 |

II

- 综合介绍

- 概述

DSSD/DTSD  718(719/720)三相三线/三相四线电子式多功能电能表是深

圳市科陆电子科技股份有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产 品。它以本公司专利技术为基础，采用当今最新集成电路技术，运用先进的 软件算法， 根据电能表有关国际 (IEC) 标准和我国电力行业标准

DL/T614-1997《多功能电能表》、DL/T645-1997《多功能电能表通信规约》等 设计制造。它集各种计量、监控、报警、显示、通讯功能于一身，能计量正 反向有功和无功总电量及分时电量、四象限无功总电量及分时电量；能计量 正反向有功和无功总最大需量及分时最大需量、四象限无功总最大需量及分 时最大需量，以及最大需量发生的日期和时间；能测量各相电压、电流、相 位角、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率及三相总有功功率、总无 功功率、总视在功率、功率因数和频率, 以及 1～31 次谐波；能检测并记录 各相失压、失流等事件；能检测备用电池电压和监测负荷情况；能实现远程 和红外抄表、编程、监测和校准；而且具备多种扩展功能。适用于各电厂、 变电站、计量关口和企事业单位。

业务咨询电话：0731-82052265

- 工作原理简述

|  |  | 电 |  | /A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流 |  |  |
|  |  |  |  | D |
|  |  | 电 |  |  |
|  |  | 压 |  |  |
|  |  |  |  | 转 |
|  |  | 采 |  |  |
| 系 |  |  |  | 换 |
|  |  | 样 |  |  |
| 统 |  |  |  | 器 |
| 源电 |  |  |  |  |

实时时钟

功能按键

电池电压检测

数据存储

高

速

数

据

处

理	液晶显示

单

脉冲输出

RS485 通讯接口

元

红外通讯接口

图 1	原理方框图

本产品由电压、电流高精度采样器、高速高精度模数转换器、高速数据

处理器、实时时钟、数据接口设备组成。在高速数据处理器的控制下，高速

模数转换器将来自电压、电流高精度采样器的模拟信号转换为数字信号，并

对其进行数字运算和误差补偿，从而精确地获得有功电量和无功电量，并依

- 1 -

据相应费率和需量等要求对数据进行处理，其结果保存在数据存储器中，并

随时向外部接口提供信息和进行数据交换，其原理框图如图 1 所示。

- 技术参数

| 1.3.1 主要技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 | DSSD/DTSD 718 | DSSD/DTSD 719 | DSSD/DTSD 720 |
|  | 级别 | 有功 | 0.2S | 0.5S |  | 1.0 |
|  |  | 无功 | 0.5S | 1.0 |  | 2.0 |
|  | 额定电压 | DSSD：3×100V |  |  |
|  |  | DTSD：3×57.7V/100V | 3×220V/380V |
|  |  |  | 互感器接入式：3×0.3(1.2)A 3×0.5(2)A 3×1(2)A 3×1(4)A |
|  | 标定(最大)电流 | 3×1.5(6)A3×5(6)A | 3×5(20)A |
|  |  |  | 直接接入式：3×5(20)A 3×10(40)A | 3×20(80)A 3×30(100)A |
|  | 功耗 | 电压 | ＜2W/10VA(外电源 0.5VA) |
|  |  | 电流 | ＜1VA |  | ＜4VA |
|  | 工作温度 |  | -20～45℃ |  |  |
|  | 极限工作温度 |  | -35～55℃ |  |  |
|  | 相对湿度 |  | ≤85% |  |  |
|  | 电压范围 |  | 额定电压 ±30% |  |
|  | 频率范围 |  | 50Hz±5% |  |  |
|  | 启动电流 |  | 0.001In |  |  |
|  | MTBF |  | ≥5104h |  |  |
|  | 设计寿命 |  | 15 年 |  |  |

| 1.3.2 日历时钟 |  |
| --- | --- |
|  | 时钟误差 | ≤0.5s/d(23℃) |
|  | 电池寿命 | 10 年 |
|  | 电池连续工作时间 | ≥3 年 |

1.3.3	光耦脉冲输出

| 输出脉冲常数 | 脉冲常数与规格有关，具体数值见电能表铭牌 |
| --- | --- |
| 输出脉冲宽度 | 80ms |

- 2 -

| 1.3.4 | 其它数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外形尺寸 | 长×宽×厚=258mm×165mm×116mm |  |
|  |  | 净重 | 3kg |  |
| 1.3.5 | 外接辅助电源 |  |  |

AC：40V～250V

DC：48V～280V

- 基本功能

- 电能计量

  - 计量多时段正反向有功、无功电量和四象限无功电量。

  - 能储存当月、上月、上上月电量数据，可扩展至存储 12 个月电量数 据。数据转存时间为每月月末 24 时（月初零时）或其它抄表日的任 意时刻。

  - 正向有功电能计量可选择两种模式: ①正向有功电量；②正向有功电量+反向有功电量

  - 正向无功电量可选择如下模式：

①Ⅰ+Ⅱ；②Ⅰ+Ⅳ；③Ⅰ-Ⅳ；④ Ⅳ-Ⅰ；⑤ Ⅱ-Ⅲ；⑥ Ⅲ-Ⅱ

  - 反向无功计量可选择如下模式：

    - Ⅲ+Ⅳ；② Ⅱ+Ⅲ

- 最大需量测量

  - 测量正反向有功、无功最大需量，四象限无功最大需量，分时段最 大需量及其出现的日期和时间。

  - 可存储当月、上月、上上月需量数据。数据转存时当月的最大需量

自动清零。

  - 需量周期可在 5、10、15、30、60min 中选择，滑差式需量周期的滑 差时间可在 1、2、3、5min 中选择。需量周期应为滑差时间的整数 倍 5 倍及以上。出厂设置为：需量周期 15min，滑差时间 1 min。

  - 最大需量值除能在数据转存时自动复零外，也可以通过通讯口复零。 复零时受密码保护。

  - 显示当前需量以及需量结束时间。需量周期结束时，从光耦输出一 个脉冲信号。

- 费率和时段

最多有 14 个时区，12 套不同的日时段表，每日最大可切换 14 个时段。 最多有 10 种费率，前四种费率定义为尖、峰、平、谷。

- 按月统计电量

本电表除给出当月正反向有功和无功总电量和分时电量、四象限无功总 电量及分时电量外，还给出上月和上上月的电能量，此时“月”指的是结算 周期，它可以是公历月的任意日、时至下一个公历月的相同日、时，也可以 是公历月的月末 24 时。

- 实时量测量

本电表能测量各相电压、电流、有功功率、无功功率、相角差、功率因 数，总有功功率、无功功率和功率因数，电网频率。频率的分辨率为 0.001Hz，

电压、电流、有功功率的准确度为 0.2 级（0.5 级、1 级等），无功功率的准 确度为 0.5 级（1 级、2 级等）。

- 监控记录

失压记录：三相中任一相或两相失压电能表均正常工作并分相记录累计 失压时间，同时记录每相最近 10 次失压发生时刻、结束时间，失压期间电量

（正向有功电量、反向有功电量、正向无功电量、反向无功电量），平均电压、 电流时间乘积(I×t)。失压的电压和电流判断阀值可设置。对于三相三线电 能表，B 相失压是指 B 相电压线开路，可在电能表液晶上直接显示失压情况， 并且显示失压相别。

事件记录：为方便检查用电情况，电表可记录多种事件的发生时间及当 时状态，如：过压、失压、断相、失流、清零、清需量、设置参数、掉电、 上电等。其中过压的条件为当时电压值超过过压整定值（出厂默认为

125%Un）。每种事件电能表保存最近 10 次记录。 全失压记录：当三相全失压时，如果此时电流回路有电流，电能表累记

全失压时间。

- 停电抄表

停电后,可以通过按键唤醒电表抄表，也可以通过红外通讯口唤醒电表， 以便用抄表器抄表。

2.8 负荷曲线 提供按照用户设定的时间间隔对选定的内容进行滚动数据记录功能，可

- 1～1440 分钟间选择采样间隔时间。采样可选择：电压电流、总有无功功

  - 4 -

率、分相有无功功率、功率因数，有无功正反向总电量、四象限无功总电量、 电压电流间夹角、总谐波含量。每一组数据可选择自己的采样间隔时间，可

单独选择是否记录，记录带时标，记录数据采样时的“月、日、时、分”。

负荷曲线电压、电流可选择记录瞬时值、最大值、最小值、平均值。 总存储空间为 2M 字节。

- 电量冻结

可通过 RS485 总线广播电量冻结命令，也可以按预设的整点时间冻结某 一时刻的所有电量，并记录冻结时间（月、日、时、分）。电量冻结预设时 间有四组。

- 通信接口

本表具有两个完全独立的通信接口，可以同时进行工作。其中一个为红外 口，工作在 1200 波特率，另一个接口为电气隔离的 RS485，波特率可设置。如 有需要还可扩展一个独立的 RS485 接口。通信规约符合 DL/T645-1997《多功 能电能表通讯规约》的要求。

- 负荷监控

当负荷超过设定值时，电能表判定为超负荷，电能表可声光报警，也可通 过继电器输出控制信号。

- 谐波分析（选用）

可测量三相电压、三相电流波形失真度及 32 次以内谐波分量。

- 脉冲输出

本电表面板上装有两个 LED 指示灯，输出有功、无功功率脉冲，脉冲常 数与电表规格有关，具体数值见电表铭牌。脉冲宽度为 80ms。可用光电头进 行电表误差检验。

本表辅助端子配有总有功、总无功光耦脉冲输出端口，脉冲参数与上述 光脉冲相同。本表配有正向有功、反向有功、正向无功、反向无功四路远动 脉冲光耦输出端口，一路需量周期结束信号输出口，一路时钟脉冲供检测实 时时钟精度使用。

- 继电器输出

电表配置一路继电器输出，可选择在电表出现缺相、过压、失压、失流、 超功率、电流不平衡、逆相序等情况时触发或不触发。

2.15 声光报警 电表可选择在缺相、过压、失压、失流、超功率、电流不平衡、逆相序、

- 5 -

电池欠压等状况下报警或不报警，当声光报警时，按下 3#键，声音报警停止，

但光报警继续。

- 电能表外形图

电表外形及尺寸见图 3。

- 电能表的安装与接线

电表的安装见图 4。电表的接线必须严格按图 5～图 12 进行，并且在接线

后将端盖铅封。通电后，检查电表显示的电压、电流、有功功率、无功功率是 否正常，同时查看逆相序显示，以判断接线是否正确。

主接线端子接线说明（未另说明的为三相四线电能表接线方法）：

4 号端子——A 相电压输入端；

7 号端子——B 相电压输入端；

10 号端子——C 相电压输入端；

12 号端子——零线端（三相三线电能表不接）；

3 号端子——A 相电流入；

5 号端子——A 相电流出；

6 号端子——B 相电流入（三相三线电能表不接）；

8 号端子——B 相电流出（三相三线电能表不接）；

9 号端子——C 相电流入；

11 号端子——C 相电流出；

1 号端子——辅助电源正端；

13 号端子——辅助电源负端；

2 号端子——空端子；

图 3	外形及尺寸

- 7 -

此三处打φ5通孔 或M4螺孔

203

144

25 61

156

图 4	电能表安装孔位图

- 8 -

1  2  3  4  5  6  7  8  9 1011 121314151617181920

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 辅助接线端子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 |  | 4 |  | 7 |  | 10 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  | ③ ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ | 11 |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  | 13主接线端子 |

图 5	接线端子分配图

辅助接线端子接线说明（请参阅图 6 ）：

1 号端子——RS485A 端；

2 号端子——RS485B 端；

3、4 号端子——继电器输出端；

- 号端子——正向有功远动脉冲输出“-”；

- 号端子——正向有功远动脉冲输出“+”；

- 号端子——反向有功远动脉冲输出“-”；

- 号端子——反向有功远动脉冲输出“+”；

- 号端子——正向无功远动脉冲输出“-”；

- 号端子——正向无功远动脉冲输出“+”；

- 号端子——反向无功远动脉冲输出“-”；

- 号端子——反向无功远动脉冲输出“+”；

- 号端子——测试公共端（“-”端）；

（校表有功脉冲输出“-”端

校表无功脉冲输出“-”端

需量周期结束指示输出“-”端； 时钟测试口“-”端（1Hz））

- 号端子——校表有功脉冲输出“+”端；

- 号端子——校表无功脉冲输出“+”端；

- 号端子——需量周期结束指示输出“+”端；

- 号端子——时钟测试口（1Hz）；

- 号端子——Nc；

- 号端子——停电抄表电池接入“-”端；

- 号端子——停电抄表电池接入“+”端。

- 9 -

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| RS485A |  | RS485B |

| 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - | ＋ |
|  |  | 继 |  |  |
|  |  |  |  | 正 |  |  |
|  |  | 电 |  | 向 |  |  |
|  |  | 器 |  | 有 |  |  |
|  |  | 输 |  | 功 |  |  |
|  |  | 出 |  | 远 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 动 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 脉 |  |  |

冲

输

出

- 8

  - ＋

反

向

有

功

远

动

脉

冲

输

出

- 10  11 12  13  14

  - ＋  -  ＋

    - 测校 向向试表 无无公有 功功共功 远远端脉 动动冲 脉脉+

冲冲

输输

出出反

15

校

表

无

功

脉

冲

+

16  17  18  19  20

-	＋

| 需时空 | 停 |
| --- | --- |
| 量钟 | 电 |
| 周测 | 抄 |
| 期试 | 表 |
| 结口 | 电 |
| 束 | + | 池 |
| 输 |  |  |
| 出 |  |  |
| 端 |  |  |
| + |  |  |

图 6	接线端子分配图

Vcc

Vcc≤220V

R=Vcc/5(kΩ)

c	R

e	测试地

图 7	脉冲输出端口接线示意图

注：所有脉冲输出端口为光耦隔离无源输出。

| 电 |  |
| --- | --- |
| 能 |  |
| 表 | ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 1112 |
| PT |  |
| PT |  |
| PT | CTCTCT |

A

B

C

N

图 8 三相四线经电压、电流互感器 接入式电能表接线图

| 电 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能 |  |  |
| 表③ ④ ⑤⑥ ⑦ ⑧⑨ ⑩ 1112 |
| CT | CT | CT |

A

B

C

N

图 9 三相四线经电流互感器 接入式电能表接线图

电

能

表	③  ④  ⑤	⑦	⑨  ⑩	11

PT

PT

| CT | CT |
| --- | --- |

A

B

C

图 10 三相三线经电压、电流互感器 接入式电能表接线图

电

能

| 表 | ③ ④ ⑤⑦⑨ ⑩ 11 |
| --- | --- |

| A | CT | CT |
| --- | --- | --- |
| B |  |  |
| C |  |  |

- 11 三相三线经电流互感器 接入式电能表接线图

电

能

表

③ ④ ⑤	⑥ ⑦ ⑧	⑨ ⑩  11	12	13

A

B

C

N

图 12	三相四线直接接入式电能表接线图

- 显示及操作说明

- 显示界面

①

| ③ | M k W A h | ② |
| --- | --- | --- |
|  | M k v a r h |  |

| + | P |
| --- | --- |
| - Q | + Q |
| - | P |

| L 1 L 2 L 3 | + - |
| --- | --- |

④	⑤	⑥	⑦	⑧

图 2	显示界面注解

显示界面如图 13 所示，它由汉字点阵区和段码数字显示区两部分组成，由

汉字与编码共同表示所显示量的含义，并且显示相应单位。图 13 中将显示 区域分 8 部分注解，描述如下：

1、两排汉字可通过特定的组合部分描述显示量的中文信息。

2、量纲显示区域。

3、数值区域。由中间 8 段码显示对应显示量的具体数值；

4、象限指示。

正向有功电量方向

反向有功电量方向

正向无功电量方向

反向无功电量方向

1 象限

2 象限

3 象限

4 象限

5、显示代码。

6、当前费率（T）、通讯状态（电话符号显示，表示正在通讯）、月份指 示（上、月）；

“T”表示费率。如：“T1”表示尖费率，“T2”表示峰费率，“T3”表示 平费率，“T4”表示谷费率。

：当显示上月电量需量数据时，显示上|月。

7、三相电压电流状态指示。L1、L2、L3 分别表示 A、B、C 相电压，失压 时闪烁，断相时消失；①、②、③分别表示 A、B、C 相电流，失流时闪烁， 断相、小负荷时消失；逆相序（电压或电流）时，L1、L2、L3 或①、②、③ 将会同时闪烁。

8、  ：电池符号闪烁时指时钟维持电池欠压；

“”符号是编程开关的指示符号，当按下编程按键时，此符号显 示，表示此时编程开关有效，允许进行参数设置，再次按下编程按键（或经 过一段用户预先设置的时间后），该符号消失，退出编程状态。

超荷：指示当前功率超限；

5.2 电表运行显示状态 电表运行有 3 种显示状态。

①自动轮显状态 电能表在正常运行时，处于自动轮显状态，轮显项目及轮显时间可设置。

电表出厂时，轮显项目为：

01：日期（年、月、日、周）； 01：时间（时、分、秒）； 03：当前正向有功总电量；

05：当前反向有功总电量；

11：上月正向有功总电量；

12：上月反向有功总电量；

19：当前告警状态码。 告警码的定义：

| 显示 | 含义 |
| --- | --- |
| F0000000 | 不告警 |
| F0000001 | 内部电池电压低 |
| F0000010 | 电能反向 |
| F0000100 | 电压过压 |
| F0001000 | 逆相序 |
| F0010000 | 电流不平衡 |
| F0100000 | 内部 E2PROM 故障 |
| F1000000 | 内部时钟故障 |

注：告警码会组合显示。

②按显状态

在电表处在自动轮显状态的时候，按电能表的读数按键，进入按键显示 状态，每按一次“3”号键，向前显示一项数据，每按一次“2”号键，向后 显示一项数据，当停止按键超过 30 秒后（停显时间可设置），电表进入自动

轮显状态。

电表出厂时，按显数据项及顺序为：

07：当前正向无功总电量；

08：当前反向无功总电量；

- 14 -

深圳市科陆电子科技股份有限公司

15：上月正向无功总电量；

16：上月反向无功总电量；

20：33（三相三线二元件）或 34（三相四线三元件）； 21 A 相电压；

21	B 相电压；

21	C 相电压；

22：A 相电流；

22：B 相电流；

22：C 相电流；

23：总有功功率；

24：总无功功率；

25：A 相相电压与相电流夹角（三相三线表为线电压与相电流夹角）； 26：B 相相电压与相电流夹角

27：C 相相电压与相电流夹角（三相三线表为线电压与相电流夹角）； ③管理显示状态 在轮显状态或换显状态下按住“1”号键 10 秒钟，电表进入管理显示状

态，在管理状态下，电表可以显示 DL/T645 规约中的所有数据项信息。此时 功能代码显示区显示的是 DL/T645 规约中的数据项的数据标识，在管理显示 状态下，按“3”号键，向前显示一项数据，按“2”号键，向后显示一项数 据。按“1”号键，向前跳过八项数据显示。在管理显示状态下，连续 30 秒 （停显时间可设置）没有按键按下，电表进入自动轮显状态，也可以在管理 显示状态下按住“1”号键 10 秒钟，电表进入按显状态。

- 使用方法

- 调整

本表在出厂前已经过精心调试、检验，合格后才加装铅封，出厂后无须 调整。如需调整时，请使用我公司专用软件，对电表进行自动校正。

- 校验

本表配有用于校表的脉冲输出指示灯和光耦隔离的脉冲输出接口，校

表时设置的脉冲数应随电流和功率因数的增加而增加。 如用脉冲输出接口进行电能表校验，当检各种有功电量误差时，将校

表台的脉冲输入线的“+”端接 14 号端子有功测试端口，“-”端接第 13

- 15 -

号端子测试公共端；当检各种无功电量误差时，将校表台的脉冲输入线的

“+”端接 15 号端子无功测试端口，“-”端接第 13 号端子测试公共端。

如用光电头进行电能表校验，请将光电头对准相应的脉冲输出指示 灯：检各种有功电量时，光电头对准ΣP 指示灯，检各种无功电量时，光

电头对准ΣQ 指示灯。

- 最大需量和电量结算

自动结算：每个结算日的结算时刻（可设定，出厂常规设定为月末 24

时），电表自动进行结算，各月各费率最大需量值及其发生日期自动存入前 一个月，并且当前值清零；当前各费率电量值存入上月，而其他各月电量转 存入前一个月。

最大需量手动复位：打开编程铅封，取下编程盖，按住编程按键 8 秒钟， 电表将当前最大需量清零,同时 LCD 字符“最大需量”闪烁几次。也可以通 过 RS485 或红外通信口发出清需量命令，电表将当前最大需量清零。

- 电表编程

电表在出厂前已进行了清零、对时、参数设置等工作，但用户在安装前 可能仍要进行这些工作。以上工作均需要通过光通信口或 RS485 口使用 PC

机或手持抄表器运行相应软件来进行。注意在设置电表通信地址时需按住 3#

按键直到设置成功。编程操作除有密码保护外，还有硬件开关保护。在编程 前，编程开关必须处在编程有效状态。打开编程铅封，取下编程盖，按下编 程按键，此时编程符号显示，进入编程开关有效状态，此时可以编程，编程 结束后，再按一下编程按键，编程符号消失，退出编程有效状态。如果不按 编程按键，经过预设的编程开关有效时间后（出厂默认值为 10 分钟），也会 退出编程有效状态。

- 电池更换

当液晶屏上电池符号闪烁时，表示电池欠压。本表计有两个电池：一个位 于电表内部，用于停电后提供时钟运行，另一个放置在外部的接线端子盒中， 用于停电后通过红外光口进行抄表。两个电池中的一个欠压或不接，都可以设 置是否声光报警。

- 对于内部电池问题，用户需及时通知厂家解决处理。

- 对于外部电池问题，用户可以按如下方法更换电池：用工具将端子 盒移开，就可看到电池，将旧电池取出，将新电池按接线图所示连 接电池的引线，重新安装好端子盒。

  - 16 -

- 如不需停电抄表，或者电表接有辅助电源时，外部电池可以不接。

- 注意事项

  - 必须严格按照标牌上标明的电压等级接入电压。

  - 安装时应将接线端子拧紧，并且将表计挂牢在坚固耐火、不易振动的 屏上。电表下视时显示效果最佳，故应垂直安装，高度以 1.8m 为宜。

  - 本表计出厂前，已将外部电池卸下，请用户在安装电表前将电池良好 安装。

  - 接线后应将端盖铅封，建议将表的透明上盖加铅封。

  - 表计应存放在温度为-20～55℃，湿度<85%的环境中，并且应在原包装 的条件下放置，叠放高度不超过 5 层。电表在包装拆封后不宜储存。

- 18 -